先铺垫：咱们从行业顶层→供给侧→负荷侧→商业模式→碳增值循序渐进提问，第一问开启：

第 1 问（开篇顶层）

综合能源系统（IES）是全领域总载体，请用自己的话回答：到底什么是综合能源系统？它和单一做屋顶光伏最大区别是什么？

综合能源就是聚合能源与可调负荷的综合体

纠错 + 补充引导

你的定义只说了负荷 + 聚合，缺了核心的「多品类能源生产、输配、存储、供能」，定义不完整： 综合能源系统是冷、热、电、气、储多种能源统一规划、就地生产、协同输配、统筹供应用户各类冷热电气负荷的一体化系统，不只是聚合负荷。

对比单点：单独屋顶光伏只发电、只解决用电，综合能源兼顾电 + 采暖 + 制冷 + 蒸汽 + 储气储能全品类供需。

第 2 问（递进）

既然综合能源系统需要就地生产能源，那分布式能源（DER）在综合能源里承担什么角色？列举 3 种常见分布式能源形式？

充当着发电端能源的角色， 储能，光伏，虚拟电厂

纠错 & 解析

- 角色描述不够精准：分布式能源不只是单纯发电，是以靠近用户侧就地生产电、热、冷等能源为核心，是综合能源系统最主要的就地产能主体。

- 品类答错：储能、虚拟电厂不属于分布式能源

  - 分布式能源核心是能源生产设备，常见三类：分布式光伏、冷热电三联供机组、小型燃气发电机组（也可答小型风电、生物质机组）；

  - 储能是能源存储设备，虚拟电厂是负荷 / 电源聚合运营模式，二者和分布式能源分属不同概念。

第 3 问（继续递进）

刚才提到了冷热电三联供（CCHP），结合它的名称思考： 它依靠什么能源驱动？核心优势是什么，为什么大型园区、商业体很青睐它？

靠天然化石能源驱动， 核心优势：能源阶梯利用，稳定

点评与补充修正

整体方向答对了，细节再完善下：

- 驱动能源：主流是天然气（属于化石能源，表述没问题，行业内直接说天然气更精准）；

- 核心优势：能源梯级利用是核心，能把发电产生的余热再用来供暖、供冷、产蒸汽，综合能效远高于单一发电 / 单一供热；补充一点：除了供能稳定，还能一站式满足园区电、热、冷多种用能需求，适配大型综合体、医院、数据中心这类多负荷场景。

第 4 问

前面提到新能源发电（光伏等）存在发电不稳定、发用电时间不匹配的问题，可再生能源消纳这个概念核心要解决什么问题？行业里一般搭配什么设备来实现高效消纳？

解决用电资源错配的问题，搭配储能高效消纳

点评 & 补充

回答核心点都抓准了，再完善下表述： 可再生能源（光伏、风电）发电具有间歇性、波动性，可再生能源消纳就是解决新能源发、用时段不匹配、出力不稳定的问题，让绿电最大限度自发自用、余电合规上网。 储能是最核心的配套设备，除此之外，微电网、可调负荷也会协同辅助消纳。

第 5 问

接下来看储能板块：电化学储能（ESS） 在综合能源项目里，除了配合新能源消纳，还有哪两个最核心的商用功能？

一个是解决市场用电需求，还有一个就是满足电网调峰调频需求

点评与修正

方向基本正确，结合销售实战场景优化表述，同时区分核心商用价值：

- 峰谷电价套利（最主流盈利点）：利用电价峰谷差价，低谷储电、高峰放电，直接帮客户节省电费、创造收益，也是项目最核心的商业收益来源；

- 电网辅助服务：调峰、调频、需量管控、应急备用都归在此类，你提到的调峰调频属于这一范畴。

补充：工商业场景里，需量管理（削减基本电费） 也是储能高频使用的功能，很多工厂会用储能避免用电峰值超标产生高额费用。

第 6 问

多个分布式电源、储能、用户负荷组合在一起，会形成微电网（MG）。请问：微电网有哪两种运行模式？建设微电网主要能给企业带来什么价值？

不清楚，请给出答案

知识点讲解

两种运行模式

  - 并网模式：正常和公共电网相连，双向购售电，也是园区 / 厂区最常用模式；

  - 孤岛模式：脱离公共电网独立运行，多用于停电保供、偏远无电网覆盖的场景。

核心价值 一方面可整合光伏、储能、各类负荷协同运行，提升能源利用效率、降低用电成本；另一方面断电时切换为孤岛运行，保障关键设备不间断供电，提升用能安全性。

第 7 问

现在结合顶层政策概念：源网荷储一体化，请拆解四个字分别对应什么，以及推行这个模式的核心目的是什么？

源为能源，网为输配电网，荷为用电负荷，储为储能 为了使能源能更好的进行消纳

点评补充

拆解完全正确👍，目的可以再完善： 核心不只是消纳新能源，而是把电源、电网、用电负荷、储能整体统筹规划、统一调度，实现全环节协同，最终做到能效最优、供电更稳、用能成本更低，也是当前大型综合能源项目的核心设计准则与政策导向。

第 8 问

进入用户用能侧板块：用户能效提升（节能改造），说说它主要针对哪些场景 / 设备改造？为什么说它是综合能源销售入门最容易落地的业务？

场景：工厂，大型商超，共建单位 设备：空压机，锅炉，照明，空调系统 改造成本低，且节能效果明显

点评补充

回答整体到位，细节稍作完善：

- 场景与设备列举都准确，也是市面主流改造品类。

- 落地易的原因除了改造成本低、节能效果直观，还有两点销售层面关键原因：一是项目体量小、决策链条短，不用高层反复审批；二是客户零风险，能快速看到电费下降，信任建立快，也是后续推光伏、储能等大项目的敲门砖。

第 9 问

需求侧响应（DR），请用通俗的话解释这个概念，以及客户参与之后能获得什么实际收益？

即用电侧响应调节需求，客户可以获得相对应的补贴收益

点评 & 补充

核心意思说对了，再通俗细化一下： 用电高峰时段，电网供电压力大，需求侧响应就是让企业主动暂时降低、调整用电负荷，配合电网调度。 收益除了直接拿电网补贴，全程不用新增设备、不用额外投资，纯增量收入，也是存量客户增值增收的好方式。

第 10 问

虚拟电厂（VPP） 和刚刚讲的需求侧响应关联很强，请回答：虚拟电厂本质是什么？它和单一的需求侧响应最大区别在哪？

本质是可调负荷和聚合能源，它可以调整发电端和用电端的供需关系

点评 + 补全解析

核心方向没问题，再精准梳理：

- 本质：把区域内零散的分布式光伏、储能、工厂可调负荷等资源统一聚合、集中管控，打包成一个整体参与电力市场交易与电网调度，它并不是实体电厂，是资源聚合运营平台。

- 核心区别

  - 需求侧响应：偏向单次、零散的负荷调节，以拿短期补贴为主；

  - 虚拟电厂：是规模化、常态化的资源运营，不仅做负荷调节，还能参与电力现货、售电、中长期交易，变现渠道更多，是需求侧响应的规模化升级形态。

第 11 问

能耗双控 / 能耗指标是很多高耗能企业主动做能源改造的核心动因，请回答：能耗双控具体管控哪两项内容？企业指标不足会面临哪些实际影响？

不太清楚，解释一下

一、能耗双控（“双控”）管哪两项

能耗双控 = 能源消费总量 + 能源消费强度（单位 GDP 能耗）中国政府网

- 能源消费总量（总量）

- 一个企业 / 地区一年最多允许用多少吨标准煤（或 kWh）。

- 管住 “用得多不多”。

- 能源消费强度（强度 / 单耗）

- 单位产值能耗：每创造 1 万元 GDP / 产值，允许消耗多少吨标准煤。

- 管住 “用得省不省、效率高不高”。

简单记：总量控规模，强度控效率。

二、企业指标不足 / 超标，会有什么实际影响

对高耗能企业非常 “致命”，常见 5 条：

- 限制生产、限电限产

- 地方直接给企业下用能额度，超了就限电、减产、错峰生产，订单完不成、丢客户。

- 新项目 / 扩产 “一票否决”

- 没有多余能耗指标，新上项目、扩建产能一律不批；想技改、上新线也卡脖子中国人民政治协商会议广东省委员会。

- 高额罚款 + 电价上浮

- 超标部分按高价电价 / 惩罚性电价计费；严重超标面临几十万～几百万罚款。

- 融资、补贴、政策优惠受限

- 能耗不达标→难以认定为绿色企业 / 高新企业；

- 拿不到节能补贴、电价优惠；

- 银行贷款收紧、利率上浮。

- 被列为落后产能，面临关停 / 搬迁

- 长期完不成强度指标，被认定为低效落后产能，限期整改，整改不到位直接关停或强制搬迁。

一句话总结：

- 能耗双控 = 总量 + 强度；

- 指标不够 =不能扩产、被限产、多花钱、难融资、甚至被关停。

要不要我把这两点浓缩成 3–5 句的 “考试背诵版”，方便你快速记忆？

不用，继续下个问题

第 12 问

来到销售核心商业模式板块，先说合同能源管理（EMC）： 这种模式下，前期设备投资、建设运维由哪一方承担？客户最大的优势是什么？

由服务商承担，对客户来说无需投入大量资金和精力便可实现节能降耗，且合同到期后资产归顾客所有

由服务商承担，对客户来说无需投入大量资金和精力便可实现节能降耗，且合同到期后资产归顾客所有

点评

回答非常完整，要点全部命中👍补充一个销售谈单常用亮点：合作期内节能收益按约定比例双方分成，客户零投资、零风险，是中小项目最主流的合作模式。

第 13 问

能源费用托管和 EMC 同属主流合作模式，请你说说：它和 EMC 最核心的区别是什么？更适合哪类客户？

核心区别是商业模式不一样，能源托管是电费与节能费用整体打包给服务商，为客户节省整体电费，节能收益由服务商赚取，适合商业，共建单位以及工业企业。emc也是由服务商负责整体节能工作，但最后收益按约定比例分成，适合工商业单位

点评与细化修正

核心逻辑抓得很准，再把关键差异和适用场景梳理得更精准：

- 核心区别

  - EMC：聚焦节能收益分成，只针对节能改造部分算账，风险、收益双方共担；

  - 能源费用托管：服务商全包用户全部冷、热、电、气用能及运维，按约定总价收取服务费，盈亏完全由服务商自行承担，客户锁定长期用能成本。

- 适用场景补充能源托管更偏向用能品类多、负荷稳定、运维复杂的大型主体，比如产业园区、医院、高校、商业综合体、数据中心；普通中小型工厂优先选 EMC。

第 15 问

增量配网属于重资产类综合能源项目，请回答： 它和普通购售电业务最大不同是什么？一般落地在什么类型区域？

不清楚，解释一下

不清楚解释一下

搜索 2 个关键词，参考 12 篇资料

先把概念和区别讲透，再记一句话结论。

一、先搞懂：什么是增量配网？

- 普通购售电（售电公司）： 不碰电网设备，只做 “买电 — 卖电” 的贸易：从电厂 / 大电网批发电，再卖给用户，不投资、不建设、不运维电网中华人民共和国国家发展和改革委员会。

- 增量配网（配售电公司）： 自己投资、建设、运营一片新的配电网（变电站、线路、变压器等），在划定区域内给用户供电，既有电网资产，又做售电，是 “电网 + 售电”中华人民共和国国家发展和改革委员会。

一句话：

- 售电公司 = 电的 “贸易商”（轻资产）

- 增量配网 = 自己建电网的 “区域小电网公司”（重资产）

二、和普通购售电最大不同（3 点）

要不要建电网（最核心）

  - 购售电：不建电网、无设备资产，只赚差价中华人民共和国国家发展和改革委员会。

  - 增量配网：自己投资建配电网（线路、变电站），拥有资产，负责运维中华人民共和国国家发展和改革委员会。

盈利来源不一样

  - 购售电：主要批零价差 + 少量服务费中华人民共和国国家发展和改革委员会。

  - 增量配网：配电费（政府核定）+ 售电价差 + 综合能源（光伏、储能、节能、运维），收益更厚、更长期中华人民共和国国家发展和改革委员会。

资质与监管

  - 购售电：只需售电资质，门槛低中华人民共和国国家发展和改革委员会。

  - 增量配网：必须拿到配电业务许可证，一个区域只能一家做，审批严、门槛高中华人民共和国国家发展和改革委员会。

三、一般落地在什么区域？（记这 4 类）

国家试点基本都在：

- 经济技术开发区 / 工业园区（最主流）中华人民共和国国家发展和改革委员会

- 高新技术产业园区、产业集聚区中华人民共和国国家发展和改革委员会

- 新区、自贸区、保税区中国政府网

- 负荷集中的大型矿区、大学城、医疗园区中国政府网

特点：区域集中、企业多、用电量大、负荷稳定、政府愿意推动中华人民共和国国家发展和改革委员会。

四、一句话总结（方便记）

- 区别：购售电是轻资产贸易；增量配网是重资产建电网 + 售电 + 综合能源中华人民共和国国家发展和改革委员会。

- 落地：主要在各类工业园区、经开区、高新区、产业集聚区中华人民共和国国家发展和改革委员会。

要不要我把这两点浓缩成 2–3 句的 “销售口语版”，你直接背下来就能跟客户讲？

继续下个问题

第 16 问

现在进入碳资产增值板块，先来绿电 / 绿证： 请简单说明二者的关系，以及企业采购 / 使用绿电、绿证，主要能满足哪些需求？

现有绿证才能进行绿电交易，企业要由绿证才能进行绿电的采购与使用

搜索 2 个关键词，参考 12 篇资料

先把关系纠正，再讲用途，一句话能背住。

一、绿电与绿证的正确关系

- 绿电：风电、光伏、水电等可再生能源发的电（实体电量）。

- 绿证：国家给每 1000 千瓦时（1MWh）绿电发的电子凭证（环境权益身份证）。

核心关系（你刚才说反了）：

- 是先有绿电，才有绿证（绿证跟着绿电走）国家能源局。

- 企业买绿电 → 自动配绿证；也可以单独买绿证（不用买物理电）。

- 一句话：绿电 = 实物 + 绿证；绿证 = 只买 “绿色标签”。

二、企业为什么要采购 / 使用绿电、绿证（4 大需求）

满足政策强制要求（刚需）

  - 钢铁、有色、建材、石化、化工、数据中心等，2030 年绿电消费要达标中华人民共和国国家发展和改革委员会。

  - 电网、政府对重点用能单位考核消纳权重，买绿证 / 绿电可完成任务。

降低碳足迹、应对出口碳关税（CBAM）

  - 出口欧盟 / 国际大客户：绿电 / 绿证 = 直接减碳，避免高额碳税。

  - RE100、ESG 披露：中国绿证已被国际无条件认可生态中国网。

品牌与市场竞争力（加分项）

  - 做绿电工厂、零碳园区、绿色供应链，吸引高端客户、上市公司、跨国企业中华人民共和国国家发展和改革委员会。

  - 对外宣传 “100% 绿电”，提升企业形象。

获得碳资产 / 政策收益

  - 绿电 / 绿证可抵扣部分碳配额、纳入碳核算。

  - 部分地方给绿电消费补贴、优先并网、电价优惠中华人民共和国国家发展和改革委员会。

三、一句话总结（方便你记）

- 关系：先有绿电，后有绿证；买绿电带绿证，也可单买绿证国家能源局。

- 企业需求：政策考核、出口减碳、品牌升级、碳资产收益中华人民共和国国家发展和改革委员会。

要不要我把这两点浓缩成 3 句口语化话术，你直接就能跟客户讲？

继续下个问题